**苏州市重点排污单位环境信息公开表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、基 础 信 息：** | | | | | | | | | | |
| **单位名称** | | 张家港市佳田针纺织品有限公司 | | | | | | | | |
| **组织机构**  **代 码** | | 913205827274297999 | | | **法 定**  **代表人** | | 徐培元 | | **联 系**  **方 式** | 13773227308 |
| **生产地址** | | 张家港市锦丰镇合兴华山路 | | | | | | | | |
| **生产经营和管理服务的主要内容** | | 经营范围包括针纺织品加工、制造、销售及后整理，服装制造、加工、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 | | | | | | | | |
| **产品及规模** | | 面料300万米/年 | | | | | | | | |
| **二、排 污 信 息：** | | | | | | | | | | |
| **类 别** | **废 水 （单位：mg/l）** | | | | | | **废 气 （单位：mg/m3）** | | | |
| **污染物** | **CODcr** | | **氨氮** | **总磷** | | **总氮** | **粉尘** | **非甲烷总烃** | | |
| **排放浓度** | 100 | | 1.84 | 0.21 | | 5.89 | 3.37 | 0.1 | | |
| **执行标准** | 200 | | 20 | 1.5 | | 30 | 120 | 120 | | |
| **超标情况** | 达标 | | 达标 | 达标 | | 达标 | 达标 | 达标 | | |
| **排放方式** | 接污水处理厂 | | | | | | 排外环境 | | | |
| **排放总量（Kg/年）** | 3070.4 | | 22.4 | 20 | | 570 | 280 | 476 | | |
| **核定的**  **排放总量**  **（Kg/年）** | 36000 | | 3600 | 270 | | 5400 | / | / | | |
| **排 放 口**  **数量及**  **分布情况** | **排放口1** | | **经度：120度36分19.98秒**  **纬度：31度55分23.92秒** | | | | **排气筒1** | **经度：120度36分19.98秒**  **纬度：31度55分23.92秒** | | |
| **三、防治污染设施的建设和运行情况：** | | | | | | | | | | |
| **废水处理**  **设 施** | **是 否 建 设** | | | 是 | | | | | | |
| **主要处理工艺** | | | 调节池+ 斜板沉淀池 +气浮一体机+ 水解酸化池+ 好氧池1+ 沉淀池1+ 好氧池2+ 沉淀池2 | | | | | | |
| **是否正常运行** | | | 是 | | | | | | |
| **废气处理**  **设 施** | **是 否 建 设** | | | 是 | | | | | | |
| **主要处理工艺** | | | 高压静电油烟静化设备 | | | | | | |
| **是否正常运行** | | | 是 | | | | | | |
| **四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：** | | | | | | | | | | |
| **建设项目是否经过环评审批** | | | | 是 | | | | | | |
| **建设项目是否经过环保验收** | | | | 否 | | | | | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | | | |  | | | | | | |
| **五、突发环境事件应急预案：** （以附件形式上传） | | | | | | | | | | |
| **六、其他应当公开的环境信息和情况说明：** | | | | | | | | | | |
| **备注：**国家重点监控企业还应公开其自行监测方案（以附件形式上传） | | | | | | | | | | |

**填报说明：**

1. **“是否情况”填写**：“ 是 ”或“否” ；

2. **排放方式指：**排外环境、接污水处理厂、零排放、委托外运等情况；

3. **排放总量为：**上一年度的排放总量；

4. **各重点排污单位**根据表格内容，生成一个有公网IP（可以在INTERNET网络上

能访问到）的页面地址给辖区环保局，**各地环保局**负责将表格统一链接到各环保局

网站上进行环境信息公开；

5. 各地应公开环境信息的重点排污单位包括本行政区域内的国家重点监控企业,国家重点监控企业还应公开其自行监测方案。